广州中医药大学第一附属医院白云医院

西药房改造项目招标公告

采购单位：广州中医药大学第一附属医院白云医院

项目名称：西药房改造项目

项目编号：广中医一院白云医院招【2024】9号

一、项目概况

我院现有一总建筑面积为68.2平方米的建筑空间，现作为后勤仓库办公用房使用，拟计划改造后作为西药房及西药房发药窗口使用。

二、招标限价（人民币）：12.1万元

三、资金来源：财政性资金（非预算指标资金）。

四、项目需求书：

1.拆除工程（包括但不限于：原有砖墙、地面、天花吊顶等）；

2.装修项目（包括但不限于：砖块砌墙、墙面抹灰、墙面瓷砖、地砖铺贴、大理石发药窗口、不锈钢框及钢化玻璃安装、不锈钢门安装、钢制套门安装、铝扣板天花安装等）；

3.电气工程（包括但不限于：强电线路铺设、插座安装、排气扇安装、照明安装等）；

4.中标人在开工前组织有关人员研究和熟悉图纸，参与图纸会审交底（详见附件）；负责编制施工设计或施工方案，施工区域内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施；安排施工总进度计划；储备材料，加工构件，做好一切施工准备。

5.本项目采用工程量清单计价。包深化设计、包工、包料、包措施费、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包移交、包结算、包工程组织实施工作和资料整理，包组织竣工验收等。

6.报价方式：工程量清单报价，最终报价不得超出招标限价；

7.工期：由招标人向中标人出具书面通知进场施工之日起计算，至验收合格之日止，总工期为10个日历日（延误按 /天在合同总价中扣除）；

8.项目实施地点：广州中医药大学第一附属医院白云医院；

9.项目工程完工后，需按照我院工程管理流程等相关规定进行工程验收。中标人需提供竣工图及工程结算书等相关结算资料以供结算审核；

10.保质期：建设工程最低保修年限；

11.支付条款：

（1）.合同签订后三十个工作日内，招标人支付合同金额的30%给中标人；

（2）.工程施工完毕，依据第三方结算审核报告审定金额，招标人在180天后按月进行剩余款项支付，支付比例为30%、37%。

（3）.剩余3%作为该项目质保金，待验收合格并完成结算一年后一次性给予无息支付。

中标人承诺在招标人办理以上各期付款的支付手续前，为招标人出具等额的符合国家规定的发票；

上述时间不包括招标人正常办理支付报批手续的时间。

（4）以上合同价款支付需中标人须提供正式税务发票等相关资料

（5）.根据实际情况可自行现场勘探，并制定详细的项目实施方案；

（6）.提供2021年至今类似项目业绩，并提供相关业绩的证明材料。

12.开标会只允许各投标单位安排一名投标人员参加，且该人员必须与投标报名登记表登记的人员一致，若临时更换投标人员需提前与招标采购中心工作人员联系。

13.投标文件要求：7份（1正6副），开标前需密封，每份文件均需按序页码。双面打印。

14.项目需求书条款响应情况：投标人必须对项目需求书的内容逐条响应。“★”号的条款为关键条款，必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效（如有）；带“▲”号条款为重点条款，不作为无效投标条款（如有）。

| 序号 | 招标需求参数 | 投标实际参数（投标人应按投标设备实际数据填写，不能照抄招标要求） | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) |  |  |  |  |
| (2) |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

15.述标、答辩：

述标部分：述标时间不超过3分钟。述标着重介绍对项目的理解，特别是关键技术层面，述标无需使用PPT。

答辩部分：述标之后，由评审小组提问，投标人如实作答。

16.投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容，对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及监督管理部门等对其中任何资料及招标采购单位或监督管理部门认为有必要的资料进行核实的要求。

五、投标人资格

1.投标人必须是在中华人民共和国境内注册，具有独立的法人资格。

2.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包、外包投标标的主体。

3.投标人具有施工总承包三级或钢结构工程专业承包三级资质、安全生产许可证；

4.投标人近三年内无任何违规处罚记录；

5.投标人具有企业法人营业执照，营业执照具有相关经营范围；

六、评标办法：综合评标法

七、报名时间及地点

1.报名时间：2024年7月26日至2024 年8月1日17:00；

2.报名方式：本项目只接受电子报名，报名邮箱为：byqzyyyzczx@by.gov.cn 。请各投标人将报名需要提交资料加盖公章后扫描，将扫描件发至报名邮箱，邮件名称：项目名称+单位名称

3.报名需提交资料（需加盖公章）

（1）有效的营业执照复印件。投标人在经营范围内投标，如营业执照未记载经营范围，同时提供在全国企业信用信息公示系统查询的单位“登记信息”的打印页面并盖章）；

（2）企业法人代表证明书、具有法人签名或盖章的被委托人有效授权书（详见附件）；

（3）投标报名登记表（详见附件）；

4.报名所需的资料原件请于开标日当天交至招标人招标采购中心工作人员处。报名是否成功，以邮件回复为准。

5.报名成功本项目的投标人，若决定不参与投标，请于2024 年8月2日上午10：00前电话或邮件通知招标人。

八、开标时间及地点

1.开标时间：2024 年8月2日 下午 15:30

2.开标地点：广州市白云区人和镇鹤龙六路2号广州中医药大学第一附属医院白云医院行政楼四楼会议室

3.投标人员应为报名登记表上登记的负责投标的人员，该人员凭身份证进入开标地点。

九、本招标文件所涉及的时间一律为北京时间

十、联系人：李老师:020-32584301（项目咨询）

杨老师\李老师：020-31216620（招标流程咨询）

十一、咨询时间：上午 8:30-12:00，下午14:30-17:30

广州中医药大学第一附属医院白云医院

2024年 7月26日

- 附件：

法定代表人授权书

致：广州中医药大学第一附属医院白云医院

本授权书声明：注册于             （国家或地区）的               （投标人名称）的在下面签字的                  （法定代表人的姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的              （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就“广州中医药大学第一附属医院白云医院西药房改造项目）（项目编号：广中医一院白云医院招【2024】9号）”招标的      （可选“报名”），以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此证明。

随附《法定代表人证明书》

附件：

1、代理人(被授权人)身份证或其他有效的身份证明

注：投标人必须在上述附件上加盖公章。

被授权代表身份证复印件

投标人（法人公章）：

地     址：

法定代表人（签字或盖章）：

职     务：

被授权人（签字或盖章）：

被授权人身份证号码：

职     务：

日期：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：       年龄：       身份证号码：

企业注册号码：                        企业类型：

经营范围：

。

注：投标人必须在上述附件上加盖公章。

法定代表人身份证复印件

投 标 人（法人公章）：

日        期：

| 投标报名登记表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 | 广中医一院白云医院招【2024】9号 |  | 报名日期 | 年 月 日 |
| 项目名称 | 广州中医药大学第一附属医院白云医院西药房改造项目 |  |  |  |
| 报名单位名称 |  |  |  |  |
| 地址(营业执照) |  |  | 邮编 |  |
| 报名人 | 姓名 | 身份证号码 | 手机 | 传真 |
| 投标人（负责投标的人员） | 姓名 | 身份证号码 | 手机 | 电子邮箱 |