广州中医药大学第一附属医院白云医院视频监控、一键报警

及门禁系统维保项目市场调研公告

一、项目概况：

（一）项目：广州中医院大学第一附属医院白云医院视频监控、一键报警及门禁系统维保项目。

（二）本项目地点：广州市白云区人和镇鹤龙7路2号。

（三）项目维保服务期：两年。

二、项目需求：

详见公告附件《广州中医院大学第一附属医院白云医院视频监控、一键报警及门禁系统维保项目需求清单文件》

三、报价要求：

根据项目需求附件中的报价单格式进行报价，包含但不限于人工费、安装费、调试费、管理费、利润、风险费、所有税费及国家政府的有关规费、社保金等。

四、服务内容：

1、视频监控系统：要求对摄像机、交换机、光纤收发器、硬盘录像机、硬盘、电视墙服务器、监视器、系统配套附属设施、线路、光纤、网线、电源进行维护。

2、门禁系统：要求对门禁电脑、控制器、读卡器、电磁锁、感应器、系统配套附属设施、线路、光纤、网线、电源进行维护。

3、一键报警系统：要求对报警主机、报警键盘、防区模块、线路、光纤、网线、电源进行维护。

五、资质标准

参与单位必须符合《政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）参与单位必须是中华人民共和国境内的独立法人企业或其他组织。

（二）参与单位有效证件：营业执照副本、组织机构代码证副本（如有）、国税和地税税务登记证副本或三证合一的营业执照副本、法定代表人(或负责人)身份证。

（三）参与单位响应参数需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。参与单位必须承诺提供厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备，所提供商品必需要满足需求文件中有关参数。

（四）参与单位需具备项目的相关资质。

六、响应资料要求

封面和目录（封面主要信息：项目名称、公司、项目联系人、联系电话等，目录按下列顺序编排，写明页码）

（一）供应商有限证件(营业执照、相关经营许可证等，复印件加盖鲜章)

（二）法定代表人/负责人资格证明书（盖章）

（三）法定代表人/负责人授权委托书（盖章）

（四）服务承诺书（盖章）

（五）项目报价单（盖章）

（六）项目维保清单及常规维保配置优惠价清单（盖章）

注意：

有知识产权、代理权等方面纠纷的供应商及产品不予考虑。

请有意向的供应商，自公告之日于2025年3月27日14：30前按资质要求现场提交资料，无需密封。

七、其他要求

（一）提供相关类似项目业绩（如合同复印件等）。

（二）调研文件要求：3份（1正2副），无需密封，每份文件均需按序页码，双面打印。

八、联系人：张老师：020-31218520（项目咨询）

九、咨询时间：上午 8：00-12:00，下午14:00-17:00

附件：1、广州中医院大学第一附属医院白云医院视频监控、一键报警及门禁系统维保项目报价单。

2、广州中医院大学第一附属医院白云医院视频监控、一键报警及门禁系统维保项目清单。

广州中医药大学第一附属医院白云医院

后勤保障部（保卫科）

- 2025年3月20日

附件1：

广州中医院大学第一附属医院白云医院视频监控、一键报警

及门禁系统维保项目报价单

| 序号 | 项目名称 |  | 服务内容及需求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州中医院大学第一附属医院白云医院视频监控、一键报警及门禁系统维保项目 |  | 具体需求请参照广州中医院大学第一附属医院白云医院视频监控、一键报警及门禁系统维保项目清单 |  |
| 报价合计 |  | 人民币（大写）: 人民币（小写）￥： |  |  |
| 报价单位（公章）： |  |  |  |  |
| 联系人： 联系方式： |  |  |  |  |

附件2：

广州中医院大学第一附属医院白云医院视频监控、一键报警及门禁系统维保项目需求清单

| 序号 | 项目名称 | 品牌/型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机 | 国产 | 392 | 点 |  |
| 2 | 交换机 | 5口 poe | 18 | 台 |  |
| 3 | 交换机 | 8口 poe | 8 | 台 |  |
| 4 | 交换机 | 10口 poe | 15 | 台 |  |
| 5 | 交换机 | 16口 poe | 3 | 台 |  |
| 6 | 交换机 | 18口 poe | 3 | 台 |  |
| 7 | 光纤收发器 | 国产 | 7 | 对 |  |
| 8 | 硬盘录像机 | 海康威视/DS-7916M-P4 | 1 | 台 |  |
| 9 | 硬盘录像机 | 海康威视/DS-8632M-R8 | 2 | 台 |  |
| 10 | 硬盘录像机 | 海康威视/DS-7932N-K4 | 1 | 台 |  |
| 11 | 硬盘录像机 | 大华/DH-NVR4832-HDS2/2 | 1 | 台 |  |
| 12 | 硬盘录像机 | 大华/DH-NVR4832-HDS2/1 | 1 | 台 |  |
| 13 | 硬盘录像机 | 大华/DH-NVR816-64-HD | 2 | 台 |  |
| 14 | 硬盘录像机 | 大华/DH-NVR816-64-HDS2 | 1 | 台 |  |
| 15 | 硬盘录像机 | 大华/DH-NVR608-128-4KS2 | 1 | 台 |  |
| 16 | 硬盘录像机 | 大华/DH-NVR4832-HDS2 | 1 | 台 |  |
| 17 | 32路硬盘录像机 | 大华/模拟 | 1 | 台 |  |
| 18 | 硬盘 | 8T | 14 | 块 |  |
| 19 | 硬盘 | 6T | 17 | 块 |  |
| 20 | 硬盘 | 4T | 56 | 块 |  |
| 21 | 硬盘 | 3T | 1 | 块 |  |
| 22 | 硬盘 | 2T | 1 | 块 |  |
| 23 | 电视墙服务器 | 微氪 | 1 | 台 |  |
| 24 | 监视器拼接屏 | 微氪46寸 | 9 | 台 |  |
| 25 | 系统配套附属设施 |  | 1 | 项 |  |
| 26 | 线路、光纤、网线、电源等维护 |  | 1 | 项 |  |
| 二、门禁系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 门禁电脑（含软件） | 国产 | 1 | 套 |  |
| 2 | 四门控制器 | 485传输 | 10 | 个 |  |
| 3 | 读卡器 | 国产 | 28 | 个 |  |
| 4 | 单门电磁锁 | 国产/单门 | 72 | 把 |  |
| 5 | 刷掌感应开门 | 国产/EXIT | 28 | 个 |  |
| 6 | 系统配套附属设施 |  | 1 | 项 |  |
| 7 | 线路、光纤、网线、电源等维护 |  | 1 | 项 |  |
| 三、一键报警系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 报警主机 | 福科斯 | 2 | 台 |  |
| 2 | 报警键盘 | 福科斯 | 2 | 台 |  |
| 3 | 单防区模块 | 国产 | 30 | 个 |  |
| 4 | 一键报警按钮 | 国产 | 30 | 个 |  |
| 5 | 线路、光纤、网线、电源等维护 |  | 1 | 项 |  |